Author: alkor
Last saved by: nucl52
Company: NuclDep

Специализация: 011200 Физика
Программа: 22 Экспериментальное и теоретическое исследование свойств атомных ядер
Руководитель программы: К. А. Гриднев
Кафедра ядерной физики
Научный руководитель: доц. В. А. Сергиенко
Рецензент: к. ф.-м. н. Р. Б. Панин

Спектрометр для определения коэффициента внутренней конверсии гамма-переходов
	Ченмарев Станислав Валерьевич

В данной работе был использован спектрометр, оптимизированный для измерения КВК на основе полупроводникового детектора из сверхчистого германия с тонким бериллиевым входным окном, позволяющий регистрировать гамма-кванты и электроны.
Проводилось снятие как комбинированных гамма- и бета-спектров, так и чистых гамма-спектров с отсечением электронов при помощи алюминиевого фильтра перед входным окном.
В результате проведенных экспериментов были получены данные, на основе которых были рассчитаны коэффициенты внутренней конверсии  для перехода 661 кэВ ,  ля перехода 121,8 кэВ  и  для перехода 59,5 кэВ .
Полученные значения в пределах погрешности соответствуют теоретически-рассчитаным значениям КВК для переходов данных энергий и мультипольностей при соответствующих зарядах дочерних ядер, приведенных в таблице значений разработки Л. А. Слив.

Список публикаций
1. V.A. Sergienko, A.I. Zippa, A.O. Myorzlaya, S.V. Chenmaryov. Search for Fukushima fallout in Peterhof // Abstracts of 62 international conference on nuclear physics. Voronezh, 25-30 June 2012.